## Slide 1: Simulation results
Source
CRL0, 290.0m
HHLM3, 295.5m
HHLM1, 295.0m
HHLM4, 295.68m
HHLM2, 295.18m
C1, 300.0m
C2, 300.02m
C3, 340.02m
C4, 340.04m
CRL1, 310.02m
CRL2, 330.02m
Slit, 320.02m
7 um slit doesn’t work, see slide 3

## Slide 2: Future plan
Pulse duration (fs) | bandwidth (meV) | NERSC time (s) | Memory usage (GB)
1200.0 | 1.5 | 13.8 | 0.0
400.0 | 4.5 | 34.4 | 0.4
20.0 | 90.4 | 746.8 | 21.1
0.6 | 3012.3 | 24892.1 | 703.3
The larges memory node at NERSC caps at 750GB, which allows us to simulate pulses with up to 3eV bandwidth.
To benchmark and quantize the engineering requirements, we will scan the following parameters:
parameter | pulse duration (fs) | time per point | number of points | total time
crystal-lens distance | 400 | 0:00:48 | 50 | 0:40:07
crystal alignment | 1 | 5:48:29 | 50 | 290:24:27
crystal asymmetry error | 1 | 5:48:29 | 50 | 290:24:27
incident photon energy | 20 | 0:17:25 | 50 | 14:31:13

## Slide 3: Closed slit issues